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AXQ-100C Интеллектуальный автоматический пресс для запрессовки металлографических образцов
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Описание продукта
Полностью автоматический интеллектуальный пресс серии AXQ разработан для серийного, быстрого и точного приготовления образцов. Изолированная камера запрессовки с интеллектуальным управлением подходит для горячей запрессовки всех материалов (термореактивных и термопластичных); программное интеллектуальное управление (температура, время и др.) позволяет в зависимости от фактических потребностей применять различные типоразмеры запрессовки (Ф25mm/Ф30mm/Ф40mm).
Технические параметры
	Модель
	AXQ-100C

	Корпус станка
	настольного типа

	Камера запрессовки
	две изолированные камеры приготовления образцов

	Способ запрессовки
	автоматически

	Способ создания и снятия давления
	автоматически (пневматически)

	Регулирование температуры
	автоматически

	Подъём и опускание образца
	автоматически (пневматически)

	Размеры образцов
	Φ25mm/Φ30mm/Φ40mm

	Система управления
	сенсорный экран

	Завершение приготовления образца
	автоматическая остановка

	Способ охлаждения
	естественное охлаждение

	Характеристики нагревателя
	8000W*2

	Диапазон температур
	0-300℃

	Диапазон давления
	0-2MPA (давление запрессовки образца 0-72MPA)

	Время нагрева
	0-99 мин (регулируемый)

	Давление подводимого сжатого воздуха
	0.5-0.8 МПа

	Питание системы управления
	220V

	Габаритные размеры
	460*410*500mm (длина * ширина * высота)

	Масса нетто
	35KG

	Масса брутто
	45KG

	Базовая комплектация
	

	Основной блок
	1 шт.

	Пресс-форма для запрессовки
	2 компл. (в основном блоке)

	Материал для запрессовки
	1 канистра (500mL)

	Техническая документация
	1 экз. (руководство по эксплуатации, гарантийный талон, сертификат качества)

	Дополнительные опции
	воздушный насос


Контакты
Телефон: 400-8127-833 / +86-21-58391850
E-mail: shanghai@yr17.net
Адрес: No.1478 Nanfeng Highway, Fengxian District, Shanghai, China
Сайт: www.cnnoet.com
Составлено по открытым материалам производителя. Окончательная конфигурация определяется техническим соглашением; опции и оснастку уточняйте у инженера.
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