[image: ]
上海研润光机科技有限公司
SHANGHAI MICROCRE OPTICS-MECH TECH CO.,LTD  ·  www.cnnoet.com
ZQ-30D 智能自动精密切割机
产品技术资料 · 资料编号 MC-DS-ZQ-30D-ZH · 2026-11-14
[image: ]
产品介绍
ZQ-30D智能自动精密切割机是为满足微小器件而设计的一款立地高速精密切割机；本机采用彩色触摸屏、PLC控制系统，可满足各类小件的精密切割取样。适用于金属、陶瓷、玻璃、岩相、晶体、电子元器件等各类微小件。
技术参数
	型号
	ZQ-30D

	主要功能
	精密切断、定位切割

	主轴转速
	200 - 3000r/min（无极调速）

	平台X移动
	手动50mm

	Z轴行程
	/

	平台Y行程
	100mm（自动）

	控制系统
	彩色触摸屏、PLC控制系统

	最大切割直径
	Φ30mm

	切割方式
	水平切割

	送给方式
	进退比任意设定

	有效进程距离
	70mm

	完成量追踪
	液晶数显（实时显示）

	切割台尺寸
	135 * 200mm

	切割片最大规格
	Φ180 * 1.2 * Φ25.4mm

	切割速度
	1 - 200mm/分钟

	在线调速
	任意调整 / 自动复位

	冷却系统
	自动循环水冷

	水箱容量
	40L

	电机功率
	750W

	电源
	220V

	外形尺寸
	600 * 600 * 500mm（长 * 宽 * 高）

	净重
	40KG

	毛重
	60KG


联系方式
电话: 400-8127-833 / +86-21-58391850
邮箱: shanghai@yr17.net
地址: 上海市奉贤区南奉公路1478号
网站: www.cnnoet.com
本资料依据公开产品资料整理,参数以最终技术协议为准;选配、夹具与交付范围请与应用工程师确认。
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